## Mutual
		C42	0.005
		C43	0.115
		C44	0.230
		F	60
		C1	0.06	Z1 =	0.0226	θ1 =	89.0	R1 =	0.000380000000000002	X1 =	0.0226		R1eq =	0.001755	X1eq =	0.045239	Ø y = Ø x =	0
		C2	0.24	Z2 =	0.0905	θ2 =	89.1	R2 =	0.00150	X2 =	0.0905		R2ref				ØC26 = 0.00
		C3	18					0.0004
		C4	36					X2ref
		C5	0.38					0.0226
		C6	1.5					(x)Zeq1 =	0.045 (x)	θ Zeq1 + Ø x =		87.8
		C7	0.214
		C8	0.429
		C9	1	Zs (Ω) =	1.00	θs (deg) =	0.0	Rs =	0.001	Xs =	0.000
		C10	0
		C11	0.00		R l	X L	R’ L
		C12	0		0.000	0.000	0.0000
		C13	n/a				X’ L
Influences C27…………….		C14 =	0.045	C15	1.71		0.0000
		C16	0.00
		C17	1.25663706143592E-06
		C18	15,000
		C19	0.551
		C20	53.052
		C21	1.80
		C22	435,000
		C23	0.58
		C24	0.02
		C25	x	System Configuration “x”:

		C26	121.24
		C27
		C28	0.00	C30	-89
		C29	0.00	C31	-89
		C32	1.0E-03
		C33	0

								f ( t, x, y )					g ( t, x, y )					should be 0.00 !!!
								f1(tn, i1n, i2n)	f1(tn+0.5h, i1n+0.5hk1)	f1(tn+0.5h, i1n+0.5hk2)	f1(tn+h, i1n+hk3)		f2(tn, i1n, i2n)	f2(tn+0.5h, I2n+0.5hl1)	f2(tn+0.5h, I2n+0.5hl2)	f2(tn+h, I2n+hl3)	140940000	563760000	281880000	67,648
		C26	C27	X(t)		t	C32	k1	k2	k3	k4	C29	l1	l2	l3	l4	C34	C35	C36	C37	C38	C39	C40	C41
		121.24	238.33	0.00		0.0		0.000E+00	3.372E+03	3.366E+03	6.603E+03	0.00	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.41E+08	5.64E+08	2.82E+08	0.000E+00	0	15,000	435,000	0
		121.24	238.33	3.5		0.0010	0.0625000000000002	6.835E+03	9.916E+03	9.911E+03	1.261E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.92E-02	3.97E-01	1.98E-01	9.603E-01	108.186	0.00887593874195687	0.000306066853170926	0.0192050139781387
		121.24	238.33	13.7		0.0021	0.125	1.450E+04	1.703E+04	1.703E+04	1.890E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.83E-02	7.33E-02	3.65E-02	1.481E+00	426.581	0.00163441003963755	5.63589668840536E-05	0.0296127688236417
		121.24	238.33	31.4		0.0031	0.187500000000001	3.164E+04	3.355E+04	3.354E+04	3.415E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.55E-03	1.42E-02	6.98E-03	1.652E+00	973.640	0.000312341000058585	1.0770379312365E-05	0.0330301477719834
		121.24	238.33	66.1		0.0042	0.250000000000001	8.539E+04	8.360E+04	8.360E+04	7.859E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.10E-04	3.64E-03	1.70E-03	1.733E+00	2051.052	7.60527925585051E-05	2.62251008822431E-06	0.0346689523865657
		121.24	238.33	152.6		0.005	0.312500000000001	2.700E+05	2.424E+05	2.425E+05	2.056E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.48E-04	9.92E-04	3.76E-04	1.779E+00	4736.217	1.68381542009362E-05	5.80626006928834E-07	0.0355732166339423
		121.24	238.33	403.5		0.006	0.375000000000001	6.957E+05	5.445E+05	5.448E+05	3.730E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.20E-05	3.68E-04	6.40E-05	1.801E+00	12523.666	2.86507539470567E-06	9.87957032657127E-08	0.0360194492385278
		121.24	238.33	967.3		0.007	0.437500000000001	6.555E+05	3.294E+05	3.304E+05	-7.699E+03	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.51E-05	2.61E-04	1.03E-05	1.809E+00	30019.754	4.59737326797398E-07	1.58530112688758E-08	0.0361803213284881
		121.24	238.33	1,308.9		0.008	0.500000000000002	-8.081E+03	-3.826E+05	-3.814E+05	-7.403E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.16E-05	2.46E-04	3.18E-06	1.811E+00	40619.966	1.42494965816158E-07	4.91361951090201E-09	0.0362105308652131
		121.24	238.33	913.7		0.009	0.562500000000002	-7.381E+05	-1.067E+06	-1.066E+06	-1.352E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.17E-05	2.47E-04	3.37E-06	1.809E+00	28355.807	1.50828415762491E-07	5.20097985387901E-09	0.036173535192747
		121.24	238.33	-189.6		0.010	0.625000000000002	-4.694E+04	-5.522E+04	-5.521E+04	-6.133E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.23E-03	4.93E-03	2.35E-03	-1.786E+00	-5884.848	0.00010497115974494	3.61969516361862E-06	-0.0357120907473615
		121.24	238.33	-246.8		0.011	0.687500000000002	-7.851E+05	-8.317E+05	-8.316E+05	-8.460E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.02E-04	4.08E-04	8.42E-05	-1.792E+00	-7658.188	3.7672981053398E-06	1.29906831218614E-07	-0.0358457047240501
		121.24	238.33	-1,107.5		0.013	0.750000000000002	-1.622E+06	-1.586E+06	-1.586E+06	-1.489E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.73E-05	2.69E-04	1.46E-05	-1.810E+00	-34369.698	6.53766179263065E-07	2.25436613538988E-08	-0.0361949663607194
		121.24	238.33	-2,748.9		0.014	0.812500000000003	-1.810E+06	-1.621E+06	-1.622E+06	-1.370E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.07E-05	2.43E-04	1.33E-06	-1.813E+00	-85311.610	5.93576113397507E-08	2.04681418412934E-09	-0.036255442164992
		121.24	238.33	-4,426.9		0.015	0.875000000000003	-1.393E+06	-1.084E+06	-1.085E+06	-7.340E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	3.33E-07	-1.814E+00	-137386.502	1.48805403804679E-08	5.13122082085099E-10	-0.0362709402155382
		121.24	238.33	-5,549.3		0.016	0.937500000000003	-7.361E+05	-3.556E+05	-3.569E+05	3.745E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.40E-04	1.65E-07	-1.814E+00	-172218.561	7.37554316720145E-09	2.54329074731084E-10	-0.0362760783227027
		121.24	238.33	-5,917.9		0.017	1	3.744E+04	4.307E+05	4.294E+05	8.063E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.40E-04	1.23E-07	-1.814E+00	-183660.460	5.51822037331377E-09	1.90283461148751E-10	-0.0362773411011432
		121.24	238.33	-5,472.8		0.018	1.0625	8.063E+05	1.152E+06	1.151E+06	1.453E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.40E-04	1.25E-07	-1.814E+00	-169845.358	5.59528128026875E-09	1.92940733802371E-10	-0.0362757951134828
		121.24	238.33	-4,280.8		0.019	1.125	1.452E+06	1.698E+06	1.697E+06	1.877E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.40E-04	1.73E-07	-1.814E+00	-132851.555	7.73363967090287E-09	2.66677230031134E-10	-0.0362700731786273
		121.24	238.33	-2,524.1		0.020	1.1875	1.871E+06	1.979E+06	1.979E+06	2.011E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	3.74E-07	-1.813E+00	-78335.595	1.67568020892839E-08	5.77820761699446E-10	-0.0362518029154691
		121.24	238.33	-475.6		0.021	1.25	1.918E+06	1.875E+06	1.875E+06	1.760E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.17E-05	2.47E-04	3.35E-06	-1.803E+00	-14760.637	1.49949052916571E-07	5.17065699712314E-09	-0.0360611428224142
		121.24	238.33	1,464.8		0.022	1.3125	9.040E+04	8.071E+04	8.073E+04	6.777E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.31E-04	2.92E-03	1.34E-03	1.811E+00	45457.774	6.00155225808277E-05	2.06950077864923E-06	0.0362196457025043
		121.24	238.33	1,548.3		0.023	1.375	1.378E+06	1.076E+06	1.077E+06	7.345E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.09E-05	2.44E-04	1.78E-06	1.811E+00	48049.680	7.96669387455786E-08	2.74713581881306E-09	0.0362237754872048
		121.24	238.33	2,662.9		0.024	1.4375	7.442E+05	3.688E+05	3.700E+05	-1.915E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.05E-05	2.42E-04	9.80E-07	1.813E+00	82642.603	4.38627143610045E-08	1.51250739175878E-09	0.0362541222771295
		121.24	238.33	3,045.3		0.025	1.5	-1.921E+04	-4.101E+05	-4.089E+05	-7.835E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	4.99E-07	1.813E+00	94510.024	2.23221117266288E-08	7.69727990573408E-10	0.0362594203948994
		121.24	238.33	2,621.6		0.026	1.5625	-7.834E+05	-1.127E+06	-1.126E+06	-1.426E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.03E-05	2.41E-04	5.07E-07	1.813E+00	81359.948	2.26736081039874E-08	7.81848555309912E-10	0.0362534572016751
		121.24	238.33	1,455.6		0.027	1.62500000000001	-1.413E+06	-1.656E+06	-1.655E+06	-1.833E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.05E-05	2.42E-04	1.06E-06	1.811E+00	45173.065	4.73845215938247E-08	1.63394902047671E-09	0.0362191632392214
		121.24	238.33	-257.6		0.028	1.68750000000001	-8.564E+04	-9.082E+04	-9.081E+04	-9.246E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.17E-04	3.27E-03	1.51E-03	-1.793E+00	-7994.535	6.7789031513154E-05	2.33755281079841E-06	-0.0358644390423163
		121.24	238.33	-351.6		0.029	1.75000000000001	-1.173E+06	-1.147E+06	-1.148E+06	-1.078E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.19E-05	3.28E-04	4.38E-05	-1.799E+00	-10911.413	1.96189853979684E-06	6.76516737860981E-08	-0.0359788914171282
		121.24	238.33	-1,539.3		0.030	1.81250000000001	-1.654E+06	-1.483E+06	-1.483E+06	-1.255E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.37E-05	2.55E-04	7.41E-06	-1.811E+00	-47770.053	3.31618379451896E-07	1.1435116532824E-08	-0.0362233514689449
		121.24	238.33	-3,074.1		0.031	1.87500000000001	-1.390E+06	-1.083E+06	-1.084E+06	-7.361E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.04E-05	2.42E-04	8.54E-07	-1.813E+00	-95402.015	3.82242730797007E-08	1.31807838205864E-09	-0.0362597654114232
		121.24	238.33	-4,195.6		0.032	1.93750000000001	-7.428E+05	-3.632E+05	-3.645E+05	2.890E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	3.14E-07	-1.813E+00	-130208.945	1.40413076546139E-08	4.84183022572894E-10	-0.0362695401078183
		121.24	238.33	-4,572.2		0.033	2.00000000000001	2.891E+04	4.217E+05	4.204E+05	7.967E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.40E-04	2.11E-07	-1.814E+00	-141897.039	9.44354952977595E-09	3.25639638957792E-10	-0.0362717476495234
		121.24	238.33	-4,136.5		0.034	2.06250000000001	7.967E+05	1.142E+06	1.141E+06	1.442E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.40E-04	2.14E-07	-1.813E+00	-128375.137	9.57834730806658E-09	3.30287838209193E-10	-0.0362691573001435
		121.24	238.33	-2,955.0		0.035	2.12500000000001	1.440E+06	1.685E+06	1.684E+06	1.864E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	3.31E-07	-1.813E+00	-91706.857	1.48149765426908E-08	5.10861260092786E-10	-0.0362582925060591
		121.24	238.33	-1,211.6		0.036	2.18750000000001	1.840E+06	1.947E+06	1.947E+06	1.979E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.06E-05	2.42E-04	1.13E-06	-1.810E+00	-37601.108	5.04889375946613E-08	1.74099784809177E-09	-0.0362036576699457
		121.24	238.33	803.5		0.038	2.25000000000001	1.035E+05	1.013E+05	1.013E+05	9.506E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.06E-04	2.83E-03	1.29E-03	1.808E+00	24935.673	5.78542819318434E-05	1.99497523902908E-06	0.036156753752894
		121.24	238.33	908.3		0.039	2.31250000000001	1.706E+06	1.529E+06	1.530E+06	1.294E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.28E-05	2.51E-04	5.51E-06	1.809E+00	28187.901	2.46789504208122E-07	8.50998290372836E-09	0.0361728060636563
		121.24	238.33	2,491.1		0.040	2.37500000000001	1.372E+06	1.070E+06	1.071E+06	7.286E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.09E-05	2.44E-04	1.78E-06	1.813E+00	77310.390	7.98073755859218E-08	2.75197846848006E-09	0.0362512128033933
		121.24	238.33	3,599.6		0.041	2.43750000000001	7.448E+05	3.661E+05	3.674E+05	-2.513E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	4.51E-07	1.813E+00	111711.931	2.01889123944879E-08	6.96169392913375E-10	0.036265103397034
		121.24	238.33	3,979.3		0.042	2.50000000000001	-2.514E+04	-4.174E+05	-4.161E+05	-7.921E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.41E-04	2.83E-07	1.813E+00	123493.970	1.26446582973509E-08	4.36022699908651E-10	0.0362680829942621
		121.24	238.33	3,547.9		0.043	2.56250000000001	-7.920E+05	-1.137E+06	-1.136E+06	-1.437E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.41E-04	2.87E-07	1.813E+00	110108.140	1.28286744055362E-08	4.42368082949526E-10	0.0362646485451016
		121.24	238.33	2,371.6		0.044	2.62500000000001	-1.433E+06	-1.677E+06	-1.676E+06	-1.856E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	4.81E-07	1.812E+00	73602.920	2.15131110890992E-08	7.4183141686549E-10	0.036248941728336
		121.24	238.33	636.3		0.045	2.68750000000001	-1.792E+06	-1.896E+06	-1.896E+06	-1.927E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.13E-05	2.45E-04	2.67E-06	1.806E+00	19747.541	1.19474976798888E-07	4.11982678616856E-09	0.0361202543236557
		121.24	238.33	-1,326.1		0.046	2.75000000000001	-9.957E+04	-9.740E+04	-9.741E+04	-9.132E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.23E-04	2.89E-03	1.33E-03	-1.811E+00	-41154.909	5.93834062491096E-05	2.0477036637624E-06	-0.0362116438741787
		121.24	238.33	-1,426.9		0.047	2.81250000000001	-1.794E+06	-1.608E+06	-1.609E+06	-1.361E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.11E-05	2.44E-04	2.13E-06	-1.811E+00	-44282.668	9.54446404436268E-08	3.2911944980561E-09	-0.0362176144300536
		121.24	238.33	-3,091.7		0.048	2.87500000000001	-1.388E+06	-1.082E+06	-1.083E+06	-7.352E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.05E-05	2.42E-04	9.16E-07	-1.813E+00	-95950.355	4.09926373037927E-08	1.41353921737216E-09	-0.0362599743250623
		121.24	238.33	-4,212.0		0.049	2.93750000000001	-7.427E+05	-3.631E+05	-3.644E+05	2.901E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	3.11E-07	-1.813E+00	-130718.418	1.39067712776004E-08	4.79543837158636E-10	-0.0362696445550575
		121.24	238.33	-4,588.6		0.050	3.00000000000001	2.901E+04	4.218E+05	4.205E+05	7.968E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.40E-04	2.09E-07	-1.814E+00	-142403.766	9.37332027841111E-09	3.23217940634866E-10	-0.0362718351654023
		121.24	238.33	-4,152.7		0.051	3.06250000000001	7.968E+05	1.142E+06	1.141E+06	1.443E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.40E-04	2.12E-07	-1.813E+00	-128878.202	9.5070593974027E-09	3.27829634393197E-10	-0.0362692633984468
		121.24	238.33	-2,971.1		0.052	3.12500000000001	1.440E+06	1.685E+06	1.684E+06	1.864E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	3.28E-07	-1.813E+00	-92205.670	1.46774407618469E-08	5.06118646960239E-10	-0.036258498220377
		121.24	238.33	-1,227.5		0.053	3.18750000000001	1.841E+06	1.948E+06	1.948E+06	1.979E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.06E-05	2.42E-04	1.11E-06	-1.810E+00	-38093.937	4.95680701088654E-08	1.70924379685743E-09	-0.0362048539362804
		121.24	238.33	788.4		0.054	3.25000000000001	1.036E+05	1.013E+05	1.014E+05	9.514E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.06E-04	2.82E-03	1.29E-03	1.808E+00	24466.856	5.78309036438597E-05	1.99416909116758E-06	0.0361540892232348
		121.24	238.33	893.3		0.055	3.31250000000001	1.701E+06	1.525E+06	1.525E+06	1.291E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.29E-05	2.51E-04	5.71E-06	1.809E+00	27721.773	2.55713991247496E-07	8.81772383612055E-09	0.0361707357822969
		121.24	238.33	2,471.4		0.056	3.37500000000001	1.372E+06	1.070E+06	1.071E+06	7.282E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.09E-05	2.44E-04	1.83E-06	1.813E+00	76699.476	8.17901611195467E-08	2.82035038343264E-09	0.0362508536669402
		121.24	238.33	3,579.3		0.057	3.43750000000001	7.449E+05	3.662E+05	3.675E+05	-2.500E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	4.57E-07	1.813E+00	111080.404	2.04651093012799E-08	7.05693424182067E-10	0.0362649258558257
		121.24	238.33	3,959.0		0.058	3.50000000000001	-2.501E+04	-4.173E+05	-4.160E+05	-7.919E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.41E-04	2.86E-07	1.813E+00	122865.354	1.27814952599057E-08	4.40741215858817E-10	0.0362679384414074
		121.24	238.33	3,527.8		0.059	3.56250000000001	-7.919E+05	-1.137E+06	-1.136E+06	-1.437E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.41E-04	2.90E-07	1.813E+00	109484.299	1.29676651598855E-08	4.47160867582257E-10	0.036264468020728
		121.24	238.33	2,351.7		0.060	3.62500000000001	-1.432E+06	-1.677E+06	-1.676E+06	-1.856E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	4.88E-07	1.812E+00	72985.015	2.18185144726351E-08	7.523625680219E-10	0.0362485408176756
		121.24	238.33	616.7		0.061	3.68750000000001	-1.789E+06	-1.893E+06	-1.893E+06	-1.924E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.14E-05	2.46E-04	2.78E-06	1.806E+00	19139.670	1.24292565802128E-07	4.28595054490098E-09	0.0361146892942207
		121.24	238.33	-1,342.2		0.063	3.75000000000001	-9.938E+04	-9.721E+04	-9.722E+04	-9.114E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.25E-04	2.90E-03	1.33E-03	-1.811E+00	-41655.642	5.94843147097681E-05	2.05118326585407E-06	-0.0362126598615011
		121.24	238.33	-1,442.8		0.064	3.81250000000001	-1.796E+06	-1.609E+06	-1.610E+06	-1.362E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.10E-05	2.44E-04	2.08E-06	-1.811E+00	-44777.266	9.32605881904293E-08	3.21588235139412E-09	-0.0362184823519646
		121.24	238.33	-3,108.9		0.065	3.87500000000001	-1.388E+06	-1.082E+06	-1.083E+06	-7.353E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.05E-05	2.42E-04	9.01E-07	-1.813E+00	-96482.055	4.03176214313267E-08	1.39026280797678E-09	-0.0362601746340097
		121.24	238.33	-4,229.3		0.066	3.93750000000001	-7.426E+05	-3.631E+05	-3.643E+05	2.911E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	3.08E-07	-1.813E+00	-131255.245	1.37736857372752E-08	4.74954680595696E-10	-0.0362697537338593
		121.24	238.33	-4,605.8		0.067	4.00000000000001	2.912E+04	4.219E+05	4.206E+05	7.970E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.40E-04	2.08E-07	-1.814E+00	-142937.664	9.30016747629788E-09	3.20695430217168E-10	-0.0362719267028685
		121.24	238.33	-4,169.8		0.068	4.06250000000001	7.970E+05	1.142E+06	1.141E+06	1.443E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.40E-04	2.11E-07	-1.813E+00	-129408.243	9.43280706329794E-09	3.25269209079239E-10	-0.0362693742945965
		121.24	238.33	-2,988.0		0.069	4.12500000000001	1.440E+06	1.685E+06	1.684E+06	1.865E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	3.25E-07	-1.813E+00	-92731.244	1.45346072017544E-08	5.01193351784635E-10	-0.0362587125790471
		121.24	238.33	-1,244.2		0.070	4.18750000000001	1.842E+06	1.949E+06	1.948E+06	1.980E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.05E-05	2.42E-04	1.09E-06	-1.810E+00	-38613.246	4.86262066996759E-08	1.67676574826469E-09	-0.036206081519664
		121.24	238.33	772.4		0.071	4.25000000000001	1.037E+05	1.014E+05	1.014E+05	9.522E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.06E-04	2.82E-03	1.29E-03	1.808E+00	23972.220	5.78067493670303E-05	1.99333618507001E-06	0.0361511654241831
		121.24	238.33	877.4		0.072	4.31250000000001	1.695E+06	1.520E+06	1.520E+06	1.286E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.30E-05	2.52E-04	5.94E-06	1.808E+00	27229.953	2.6566615479122E-07	9.16090188935241E-09	0.0361684748141176
		121.24	238.33	2,450.4		0.073	4.37500000000001	1.371E+06	1.069E+06	1.070E+06	7.278E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.09E-05	2.44E-04	1.88E-06	1.813E+00	76047.064	8.39756354709901E-08	2.89571156796518E-09	0.0362504637716095
		121.24	238.33	3,557.5		0.074	4.43750000000001	7.449E+05	3.663E+05	3.676E+05	-2.486E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	4.64E-07	1.813E+00	110405.174	2.07665843062032E-08	7.16089114007007E-10	0.0362647337833473
		121.24	238.33	3,937.3		0.075	4.50000000000001	-2.488E+04	-4.171E+05	-4.158E+05	-7.917E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.41E-04	2.89E-07	1.813E+00	122193.208	1.29302787291536E-08	4.45871680315642E-10	0.0362677822346449
		121.24	238.33	3,506.3		0.076	4.56250000000001	-7.917E+05	-1.137E+06	-1.136E+06	-1.437E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.41E-04	2.93E-07	1.813E+00	108817.271	1.31187954251038E-08	4.52372256038061E-10	0.036264272711147
		121.24	238.33	2,330.5		0.077	4.62500000000001	-1.432E+06	-1.676E+06	-1.676E+06	-1.855E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	4.95E-07	1.812E+00	72324.367	2.21523951165655E-08	7.63875693674673E-10	0.0362481046063461
		121.24	238.33	595.8		0.078	4.68750000000001	-1.785E+06	-1.889E+06	-1.889E+06	-1.920E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.15E-05	2.46E-04	2.90E-06	1.805E+00	18489.891	1.29811358042864E-07	4.47625372561602E-09	0.036108338078649
		121.24	238.33	-1,359.2		0.079	4.75000000000001	-9.916E+04	-9.700E+04	-9.700E+04	-9.094E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.26E-04	2.90E-03	1.33E-03	-1.811E+00	-42183.429	5.95995423184009E-05	2.055156631669E-06	-0.0362137046913404
		121.24	238.33	-1,459.6		0.080	4.81250000000001	-1.797E+06	-1.611E+06	-1.611E+06	-1.363E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.10E-05	2.44E-04	2.03E-06	-1.811E+00	-45298.218	9.1039487558168E-08	3.13929267441959E-09	-0.0362193760664359
		121.24	238.33	-3,126.9		0.081	4.87500000000001	-1.389E+06	-1.082E+06	-1.083E+06	-7.354E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.04E-05	2.42E-04	8.85E-07	-1.813E+00	-97040.684	3.96257291006316E-08	1.36640445174592E-09	-0.0362603827254961
		121.24	238.33	-4,247.5		0.082	4.93750000000001	-7.426E+05	-3.630E+05	-3.642E+05	2.923E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	3.05E-07	-1.813E+00	-131819.044	1.36359446250755E-08	4.70204987071569E-10	-0.0362698674412944
		121.24	238.33	-4,623.8		0.083	5.00000000000001	2.923E+04	4.220E+05	4.207E+05	7.971E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.40E-04	2.06E-07	-1.814E+00	-143498.376	9.22425872363704E-09	3.18077887021967E-10	-0.0362720221049353
		121.24	238.33	-4,187.8		0.084	5.06250000000001	7.971E+05	1.143E+06	1.141E+06	1.443E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.40E-04	2.09E-07	-1.813E+00	-129964.911	9.35575841718727E-09	3.22612359213354E-10	-0.0362694897882306
		121.24	238.33	-3,005.8		0.085	5.12500000000001	1.440E+06	1.685E+06	1.685E+06	1.865E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	3.21E-07	-1.813E+00	-93283.231	1.4386848916811E-08	4.96098238510726E-10	-0.0362589351126028
		121.24	238.33	-1,261.8		0.086	5.18750000000001	1.842E+06	1.949E+06	1.949E+06	1.981E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.05E-05	2.42E-04	1.07E-06	-1.810E+00	-39158.697	4.76670948078506E-08	1.64369292440864E-09	-0.0362073359269366
		121.24	238.33	755.7		0.088	5.25000000000001	1.037E+05	1.015E+05	1.015E+05	9.531E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.06E-04	2.82E-03	1.29E-03	1.807E+00	23452.019	5.77818769915831E-05	1.99247851695114E-06	0.0361479579883063
		121.24	238.33	860.7		0.089	5.31250000000001	1.689E+06	1.514E+06	1.515E+06	1.282E+06	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.31E-05	2.52E-04	6.18E-06	1.808E+00	26712.690	2.76774049372372E-07	9.54393273697836E-09	0.0361660073720549
		121.24	238.33	2,428.0		0.090	5.37500000000001	1.370E+06	1.068E+06	1.069E+06	7.273E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.10E-05	2.44E-04	1.93E-06	1.813E+00	75351.645	8.63848514301836E-08	2.97878798035116E-09	0.0362500407503284
		121.24	238.33	3,534.3		0.091	5.43750000000001	7.450E+05	3.664E+05	3.677E+05	-2.471E+04	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.02E-05	2.41E-04	4.71E-07	1.813E+00	109684.493	2.10955776985377E-08	7.27433713742681E-10	0.0362645261754603
		121.24	238.33	3,914.2		0.092	5.50000000000001	-2.473E+04	-4.170E+05	-4.157E+05	-7.916E+05	0.0	0.000E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.01E-05	2.41E-04	2.93E-07	1.813E+00	121475.786	1.30919676395691E-08	4.51447159985142E-10	0.036267613600123