## Tabelle1
MiniMessBox CAN:
CAN-PT100:
CAN-PT1000:
CAN-Typ_K:
CAN-+/-10V:
CAN-0/4-20mA:
MiniMessBox CAN:		ARTIKEL NOCH NICHT VORHANDEN! Bitte NEU anlegen!	1

## MiniMessBoxen Can
CAN	Art.Nr	PT100	PT1000	Typ-K	+/-10V	0/4-20 mA	Art.Nr
	K0333			4			K0333	MiniMessBox ThermoCAN, Typ K, 16-Kanal	4-Kanal	1
	K0333-10	3					K0333-10	MiniMessBox ThermoCAN, PT100, 12Kan A7p	8-Kanal	2
	K0333-11	1					K0333-11	MiniMessBox ThermoCAN, PT100, 4 Kan A7p	12-Kanal	3
	K0333-12	2		1			K0333-12	MiniMessBox "CAN-407" 8x PT100 + 4x Typ K, 12Kan	16-Kanal	4
	K0333-13	3 (ANALOG)					K0333-13	MiniMessBox ThermoCAN, PT100, 12K 8xAnalog	12-Kanal (Analog-Ausgang)	3 (ANALOG)
	K0333-14		3				K0333-14	MiniMessBox ThermoCAN, PT1000, 12Kan A7p
	K0333-15	2 + 2x2 KTY					K0333-15	MiniMessBox "CAN-408" 8x PT100 + 2x (2) KTY 12Kan	8-Kanal + 2x2 KTY	2 + 2x2 KTY
	K0333-16			4 (Einzel)			K0333-16	MiniMessBox ThermoCAN, Typ K, 16-Kanal !Einzelkanäle!	16-Kanal (Einzel)	4 (Einzel)
	K0333-17	2					K0333-17	MiniMessBox ThermoCAN, PT100, 8Kan B6p
	K0333-2	4 (LEMO)					K0333-2	MiniMessBox ThermoCAN, PT100, 16-Kan Lem	16-Kanal (LEMO)	4 (LEMO)
	K0333-3	4 (ANALOG)					K0333-3	MiniMessBox ThermoCAN, PT100, 16K 4xAnalog	16-Kanal (Analog Ausgang)	4 (ANALOG)
	K0333-4	4 (ANALOG & SubD)					K0333-4	MiniMessBox ThermoCAN,PT100,16K,Aout,SBu	16-Kanal (Analog Ausgang+Sammel SubD)	4 (ANALOG & SubD)
	K0333-5			3			K0333-5	MiniMessBox ThermoCAN, Typ K, 12-Kanal
	K0333-6	3 (LEMO)					K0333-6	MiniMessBox ThermoCAN, PT100, 12-Kan Lem	12-Kanal (LEMO)	3 (LEMO)
	K0333-7	4					K0333-7	MiniMessBox ThermoCAN, PT100, 16K A7p
	K0333-8			2			K0333-8	MiniMessBox ThermoCAN, Typ K, 8-Kanal
	K0333-9	2					K0333-9	MiniMessBox ThermoCAN, PT100, 8Kan A7p
	K0364				1		K0364	Analog/CAN-Konverter, 4-Kanal +/- 10Volt
	K0365	2			1	1	K0365	MiniMessBox "CAN-400" 8xPt100 / 4x4-20 / 4xU
	K0365-1				2		K0365-1	MiniMessBox "CAN-800" Zähler + U-Eingang
	K0365-10	4 (NiCrNi+U Amph)			1		K0365-10	MiniMessBox "CAN-11" 12x NiCrNi; 4x +/- 10 Volt Amph	16-Kanal (NiCrNi+U) Amph	4 (NiCrNi+U Amph)
	K0365-11	4 (3xNiCrNi & PT100)					K0365-11	MiniMessBox "CAN-13" 12x NiCrNi; 4x Pt100, Amph	16-Kanal (1xPT100, 3xNiCrNi)	4 (3xNiCrNi & PT100)
	K0365-2	1	1		2	1	K0365-2	MiniMessBox "CAN-404" 4x Temp / 4x 4-20 / 8x 10V
	K0365-3	4 (NiCrNi & PT100)	1			1	K0365-3	MiniMessBox "CAN-405" 4xPt100 4xPt1000 4xNiCrNi 4x4-20	16-Kanal (1xPT100, 1xNiCrNi)	4 (NiCrNi & PT100)
	K0365-4				1	1	K0365-4	MiniMessBox "CAN-406" 4x4-20 / 4xU
	K0365-5					2	K0365-5	MiniMessBox "CAN-408" 8x 4-20mA
	K0365-6					1	K0365-6	MiniMessBox "CAN-409" 4x 4-20mA
	K0365-7				1	2	K0365-7	MiniMessBox "CAN-410" 8x4-20 / 4xU (12-Kanal)
	K0365-8	4 (NiCrNi+U)			1		K0365-8	MiniMessBox "CAN-412" 12x NiCrNi; 4x +/- 10 Volt	16-Kanal (NiCrNi+U)	4 (NiCrNi+U)
	K0365-9	1			1	1	K0365-9	MiniMessBox "CAN-400" 4xPt100 / 4x4-20 / 4xU
								Sondermodell