        1. Cependant, le fait que les grandeurs x, y et Z aient la même dimension n'implique pas qu'elles soient de-même-nature —Sec·b, infra.
#### Exemples
        1. Un récepteur électrique linéaire alimenté en régime sinusoïdal est caractérisé par son impédance
z = R + iX,	de-module	Z`=`sqrt{R^2`+`X^2} .
Impédance Z, résistance R et réactance X ont la même dimension (Sec·a) et s'expriment toutes en ohm (Ω) dans le SI. Cependant, elles ont des natures différentes, puisque la somme R + X, et la différence R − X, ne sont pas définies; des expressions telles que ‘R + X’ ou ‘Z − R’ n'apparaissent jamais dans l'analyse d'un circuit. Si R = 30 Ω et X = 26 Ω, on peut (formellement) calculer 30 Ω + 26 Ω = (30 + 26) Ω = 56 Ω, mais… que représente ce résultat?
        1. Lorsque le récepteur est traversé par un courant d'intensité I, il reçoit la puissance complexe (Sec·EltAP3)
s = z∙I2 = (R + iX)·I2 = P + iQ,
de-module	S`=`sqrt{P^2`+`Q^2} ,	où	P = RI2	et	Q = XI2.
S, P et Q sont des puissances (de-dimension P, Sec·N0) et s'expriment toutes en watt (W) dans le SI. Mais elles ont des natures différentes; des expressions telles que ‘P + S’ ou ‘S − Q’ n'existent pas.
D'aucuns avancent que la puissance réactive Q doit s'exprimer en ‘var’ (VA réactif) puisque ce n'est pas une puissance ‘active’, et que la puissance apparente S doit s'exprimer en VA (volt∙ampère) et non en W (watt), même-si W == VA. Mais de tels décrets ne sont ni logiques, ni pratiques. En-effet,
P = S∙Cos φ	:50,	et	Q = S∙Sin φ	:51.
Comme les facteurs Cos φ et Sin φ sont numériques, P, Q et S s'expriment nécessairement dans la même unité. Supposons que φ = 30° et
S = 200 VA	:52;