## tabela
Tabela de medição Schumacher

	D	E	P	M		MODELO
Intervalo / Atual (semana)	Reduzir para: / (Dias)	Aumentar: / (Dias)	Permanecer: / (Dias)	Máxima redução: / (Dias)		CICLOS ANTERIORES	Avaria / (A)	Fora Tolerância (F)	Permanecer / ©
5	28	42	-	-		CCC	P	D	E
6	35	56	35	35		FCC	P	D	P
8	42	70	42	35		ACC	P	D	E
10	56	84	56	42		CF	M	M	P
12	70	98	70	56		CA	M	M	P
14	84	112	84	70		FCC	P	M	P
16	98	126	98	84		FF	M	M	P
18	112	140	112	98		FA	M	M	P
20	126	168	126	112		ACC	P	D	P
24	140	196	140	126		AF	M	M	P
28	168	224	168	140		AA	M	M	P
32	196	252	196	168
36	224	280	224	196
40	252	308	252	224
44	280	364	280	252
52	308	420	308	280
60	364	476	364	308
68	420	532	420	364
76	476	588	476	420
84	532	728	532	476
104	588	910	588	532
130	728	1092	728	588
156	910	1274	910	728
182	1092	1456	1092	910
208	1274	1680	1274	1092
240	1456	1904	1456	1274
272	1680	2128	1680	1456

## Lista_Equipamento
			Controle de Instrumentos de Medição

	Código	Denominação	Fabricante	Capacidade	Tolerância	Unid	Resolução	Última	Próxima	Relatório	Setor	Método	Ciclo / Inicial	Ciclo / Atual		13/04/19	13/05/19
1	VGV-001	Relógio Comparador	Mitutoyo	De 0 à 10	0,02	mm	0,01	30/11/18	29/11/19	212546/18	Almoxarifado	Schumacher	32	64
2	VGV-002	Súbito relógio comparador	Mitutoyo	De 50 à 100	2%	mm	0,01	30/11/18	29/11/19	212598/18	Almoxarifado	Schumacher	32	64
3	VGV-003	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 0 à 25	0,02	mm	0,01	28/09/15	13/03/17	S-5045/15	Almoxarifado	Schumacher	68	68
5	VGV-005	Medidor temperatura digital	Raytek	De -32ºC à 400ºC	3%	ºC	0,5 ºC	30/08/16	09/05/17	S-3759/16	Almoxarifado	Schumacher	24	32
6	VGV-006	Medidor restrição nivel	Puritest	De 0 à 1000	2%	mmHg	1	12/01/17	03/05/18	S-0192/17	Almoxarifado	Schumacher	60	76
7	VGV-007	Manômetro	Primax	De 0 à 70	2,5%	Kgf/cm²	1	19/10/15	03/04/17	S-5425/15	Almoxarifado	Schumacher	68	68
8	VGV-008	Conta Metro	n/c	De 0 à 99.999	5%	mt	1	10/08/16	19/04/17	S-3459/16	Almoxarifado	Schumacher	24	32
10	VGV-010	Tacômetro Digital	Minipa	De 0,5 à 19.999	2%	rpm	1	04/12/18	03/12/19	213736/18	Almoxarifado	Schumacher	70	64
11	VGV-011	Torquímetro grande	Britool	De 14 à 57	0,05	Kgfm	1	04/12/18	Erro:520	213756/18	Almoxarifado	Schumacher	76	76
12	VGV-012	Torquímetro médio	Britool	De 5 à 23	5%	Kgfm	1	08/08/16	20/02/17	S-3386/16	Almoxarifado	Schumacher	16	32
13	VGV-013	Torquímetro pequeno	Britool	De 1,2 à 7	5%	Kgfm	0,1	03/03/16	17/08/17	S-0946/16	Almoxarifado	Schumacher	68	68
14	VGV-014	Paquimetro profundidade	Mitutoyo	De 0 à 200	0,1	mm	0,05	19/10/15	03/04/17	S-5419/15	Almoxarifado	Schumacher	68	68
15	VGV-015	Paquimetro	Mitutoyo	De 0 à 200	10%	mm	0,05	30/11/18	29/11/19	212441/18	Almoxarifado	Schumacher	68	64
16	VGV-016	Paquimetro	Mitutoyo	De 0 à 200	0,1	mm	0,05	19/10/15	03/04/17	S-5418/15	Almoxarifado	Schumacher	68	68
18	VGV-018	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 25 à 50	2%	mm	0,01	30/11/18	Erro:520	212478/18	Almoxarifado	Schumacher	76	64
19	VGV-019	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 50 à 75	0,02	mm	0,01	08/06/16	22/11/17	S2363/16	Almoxarifado	Schumacher	68	84
20	VGV-020	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 75 à 100	0,02	mm	0,01	19/10/15	03/04/17	S-5422/15	Almoxarifado	Schumacher	68	68
21	VGV-021	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 125 à 150	2%	mm	0,01	19/10/15	03/04/17	S-5423/15	Almoxarifado	Schumacher	68	68
22	VGV-022	Manômetro	VDO	De 0 à 400	0,03	Bar	10	10/08/16	21/03/18	S-3456/16	Almoxarifado	Schumacher	76	76
25	VGV-025	Tacoteste	SSE	( * )	5%	( * )	( * )	14/07/16	02/11/17	R1545/2016	Tacografia	Balitek	64	64
27	VGV-027	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 0 à 25	2%	mm	0,01	30/11/18	29/11/19	212450/18	Almoxarifado	Schumacher	68	64
28	VGV-028	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 25 à 50	2,0%	mm	0,01	19/10/15	03/04/17	S-5420/15	Almoxarifado	Schumacher	68	68
29	VGV-029	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 50 à 75	2%	mm	0,01	19/10/15	03/04/17	S-5421/15	Almoxarifado	Schumacher	68	68
30	VGV-030	Micrômetro interno tubular	Mitutoyo	De 50 à 300	2%	mm	0,01	19/01/16	04/07/17	S-0194/16	Almoxarifado	Schumacher	68	68
31	VGV-031	Manômetro	N/C	De 0 à 400	0,03	Kgf/cm²	10	10/08/16	21/03/18	S-3457/16	Almoxarifado	Schumacher	76	76
35	VGV-035	Manômetro da prensa	Schwing siwa	De 0 à 60	3%	Ton	1	11/11/15	26/04/17	S-5907/75	Manutenção	Schumacher	68	68
36	VGV-036	Manômetro pressão de óleo	Asta	De 0 à 11	3%	Kgf/cm²	0,2	30/11/18	29/11/19	212428/18	Almoxarifado	Schumacher	64	64
37	VGV-037	Manômetro cx automática	Formetal	De 0 à 21	0,03	Kgf/cm²	0,5	30/11/18	Erro:520	S-3454/16	Almoxarifado	Schumacher	76	64
46	VGV-046	Torquímetro grande	Britool	De 14 à 57	5%	Kgfm	1	08/08/16	19/03/18	S-3388/16	Almoxarifado	Schumacher	76	76
48	VGV-048	Relógio comparador	Mitutoyo	De 0 à 10	0,02	mm	0,01	10/08/16	21/03/18	S-3455/16	Almoxarifado	Schumacher	76	76
66	VGV-066	Manômetro	Germany	De 0 à 400	3%	Bar	10	19/10/15	03/04/17	S-5426/15	Almoxarifado	Schumacher	68	68
68	VGV-068	Manômetro pressão bancada	Wika	De 0 à 70	0,03	Kgf/cm²	1	25/08/15	07/02/17	S-4350/15	Montagem	Schumacher	68	68
69	VGV-069	Relógio comparador	N/C	De 0 à 10	0,2	mm	0,01	06/08/15	16/03/17	S-0663/15	Almoxarifado	Schumacher	76	76
73	VGV-073	Medidor temperatura digital	Minipa	De 30 à 550	3%	ºC	5º	23/08/16	03/04/18	0	Trafego	Schumacher	76	76
74	VGV-074	Medidor temperatura digital	Minipa	De 30 à 550	0,03	ºC	5º	04/12/15	07/10/16	S-6310/15	Trafego	Schumacher	24	40
75	VGV-075	Calibrador pneu manual	Shrader	De 4 à 174	3%	Psi	2	06/01/17	18/08/17	S-0063/17	Almoxarifado	Schumacher	24	36
76	VGV-076	Calibrador pneu manual	Shrader	De 4 à 174	3%	Psi	2	10/08/16	29/11/17	S-3458/16	Almoxarifado	Schumacher	76	76
77	VGV-077	Balança digital	CPS	De 0 à 100	3,0%	Kg	0,01	11/08/16	22/03/18	S-3462/16	Alinhador	Schumacher	76	76
78	VGV-078	Termômetro digital tipo espeto	Minipa	De -10 à 200ºC	3%	ºC	1º	12/01/17	11/01/18	S-0194/17	Alinhador	Schumacher	44	60
79	VGV-079	Manômetro vacuômetro	N/C	De 0 à 25	4%	InHg	1	23/08/16	12/12/17	0	Alinhador	Schumacher	76	76
81	VGV-081	Manômetro vacuômetro (alta)	Suryha	De 0 à 500	0,04	Psi	5	05/01/17	12/10/17	S-0065/17	Alinhador	Schumacher	28	44
82	VGV-082	Manômetro vacuômetro (baixa)	Suryha	De 0 à 350	4%	Psi	1	05/01/17	17/08/17	S-0064/17	Alinhador	Schumacher	28	36
83	VGV-083	Comparador analógico c/ base	Mitutoyo	De 0,01 à 10	2%	mm	0,01	30/11/18	09/08/19	212566/18	Almoxarifado	Schumacher	32	32
85	VGV-085	Medidor de suco digital	Vonder	De 0 à 25	0,09	mm	0,01	28/09/15	13/03/17	S-5046/15	Almoxarifado	Schumacher	68	68
87	VGV-087	Paquímetro	Mitutoyo	De 0 à 200	10%	mm	0,05	03/03/16	17/08/17	S-0945/16	Torno	Schumacher	68	68
88	VGV-088	Alicate amperímetro digital	Icel	( * )	0,05	( * )	( * )	19/01/16	04/07/17	C-0049/16	Almoxarifado	Schumacher	68	68
89	VGV-089	Manômetro	Formetal	De 0 à 15	3%	Ton	0,5	23/08/16	30/05/17	S-3627/16	Montagem	Schumacher	28	44
100	VGV-100	Manômetro bancada	Formetal	De 0 à 12	0,03	Kgf/cm²	0,2	05/01/17	12/10/17	s-0053/17	Montagem	Schumacher	28	36
101	VGV-101	Manômetro bancada	Formetal	De 0 à 12	0,03	Kgf/cm²	0,2	05/01/17	12/10/17	S-054/17	Montagem	Schumacher	28	36
102	VGV-102	Manômetro bancada	Formetal	De 0 à 12	3%	Kgf/cm²	0,2	05/01/17	04/01/18	S-0055/17	Montagem	Schumacher	28	44
103	VGV-103	Manômetro bancada	Formetal	De 0 à 12	0,03	Kgf/cm²	0,2	05/01/17	04/01/18	S-0056/17	Montagem	Schumacher	28	44
104	VGV-104	Manômetro bancada	Formetal	De 0 à 12	3%	Kgf/cm²	0,2	05/01/17	12/10/17	S-0057/17	Montagem	Schumacher	28	36
107	VGV-107	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 40	3%	Kgf/cm²	2	05/01/17	04/01/18	S-0050/17	Lanternagem	Schumacher	28	44
108	VGV-108	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 3	3,0%	Kgf/cm²	0,05	23/08/16	02/05/17	S-3619/16	Lanternagem	Schumacher	32	40
109	VGV-109	Manômetro maçarico	N/C	De 0 à 280	3%	Bar	10	05/01/17	12/10/17	S-0059/17	Lanternagem	Schumacher	28	36
110	VGV-110	Manômetro maçarico	N/C	De 0 à 12	3%	Bar	0,2	07/06/16	14/03/17	S-2348/16	Lanternagem	Schumacher	28	44
111	VGV-111	Manômetro medidor intercooler	Farmabras	De 0 à 30	0,03	Kgf/cm²	0,5	10/08/16	17/05/17	S-3452/16	Almoxarifado	Schumacher	28	44
114	VGV-114	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 315	3%	Bar	5	23/08/16	30/05/17	S-3620/16	Lanternagem	Schumacher	28	44
115	VGV-115	Manômetro maçarico	Wilka	De 0 à 315	3%	Bar	10	23/08/16	04/04/17	0	Lanternagem	Schumacher	28	36
116	VGV-116	Manômetro maçarico	Wilka	De 0 à 315	0,03	Bar	10	23/08/16	04/04/17	0	Lanternagem	Schumacher	28	36
117	VGV-117	Manômetro maçarico	N/C	De 0 à 27	3%	Bar	0,5	05/01/17	12/10/17	S-0060/17	Lanternagem	Schumacher	28	36
118	VGV-118	Manômetro maçarico	N/C	De 0 à 2	0,03	Bar	0,05	07/06/16	17/01/17	S-2345/16	Lanternagem	Schumacher	28	36
120	VGV-120	Multímetro Digital	Fluke	( * )	5%	( * )	( * )	06/01/17	13/10/17	S-0074/17	Almoxarifado	Schumacher	28	36
121	VGV-121	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 16	0,03	Bar	0,5	23/08/16	04/04/17	S-3623/16	Lanternagem	Schumacher	28	36
123	VGV-123	Manômetro calibra bico	N/C	De 0 à 400	0,03	Bar	10	05/01/17	12/10/17	S-0058/17	Montagem	Schumacher	28	36
124	VGV-124	Programador frequência	RCR	( * )	5%	( * )	( * )	14/07/16	02/11/17	R1546/2016	PCM	Balitek	64	64
125	VGV-125	Manômetro maçarico	Brastak	De 0 à 27	0,03	Kgf/cm²	0,5	23/08/16	07/03/17	S-3618/16	Lanternagem	Schumacher	24	32
126	VGV-126	Manômetro maçarico	Brastak	De 0 à 2	3%	Kgf/cm²	0,5	23/08/16	07/03/17	0	Lanternagem	Schumacher	24	32
128	VGV-128	Manômetro do Cilindro	Famabras	De 0 à 315	3%	Kgf/cm²	5	23/08/16	07/03/17	S-3625/16	Alinhador	Schumacher	24	32
129	VGV-129	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 3	3,0%	Kgf/cm²	0,1	05/01/17	20/07/17	S-0049/17	Lanternagem	Schumacher	24	32
130	VGV-130	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 16	3%	Kgf/cm²	0,5	23/08/16	07/03/17	0	Lanternagem	Schumacher	24	24
131	VGV-131	Calibrador pneu digital	ExcelBR	De 04 à 145	5%	Psi	1	05/01/17	25/05/17	S-0062/17	Borracharia	Schumacher	24	24
132	VGV-132	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 16	0,03	Kgf/cm²	0,5	05/01/17	25/05/17	S0061/17	Lanternagem	Schumacher	24	24
133	VGV-133	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 40	3%	Kgf/cm²	2	05/01/17	25/05/17	S-0051/17	Lanternagem	Schumacher	24	24
134	VGV-134	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 3	3%	Kgf/cm²	0,1	05/01/17	25/05/17	S-0052/17	Lanternagem	Schumacher	24	24
135	VGV-135	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 3	0,03	Kgf/cm²	0,1	05/01/17	25/05/17	S-0052/17	Lanternagem	Schumacher	24	24
136	VGV136	Torquímetro médio	Gedore F076755	60 – 300 N.m	3%	Kgfm	1	19/12/18	03/07/19	S-1444/14	Almoxarifado	Schumacher	32	32
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

	ITM 9-01 ANEXO 03

							Atualização:16/08/2016		(*) vide certificado de calibração
								(**) equipamento no laboratório calibração

## Formulario
Nº	CONTROLE DE FICHA DE EQUIPAMENTO – FORMULÁRIO 1
2

Código:	2	VGV-002	Denominação :	Súbito relógio comparador				Fabricante:	Mitutoyo		Capacidade:	De 50 à 100

Tolerância:	2%	Unid:	mm	Reso.:	0,01	nº Certificado:		212598/18	Calibrado em:	30/11/18	Prox. Calibr.:	29/11/19

Setor :	Almoxarifado	Ciclo inicial:	32	Ciclo Atual:	64			Nº Novo Cert:		S-1960/19

Data	VMI	Tolerância / +	Tendência / Mm	(U) Incerteza / (I+)	E+I	Status		Tendência / Mm	(U) Incerteza / (I+)	E+I	Status	Ciclo	Semanas	Prox. Data:
02/04/19	0,10	0,002	0,001	0,001	0,002	Aprovado				0,000	Aprovado	p	24	20/08/19			D	1
	0,20	0,004	0,001	0,001	0,002	Aprovado				0,000	Aprovado					E	2
	0,30	0,006	0,000	0,001	0,000	Aprovado				0,000	Aprovado					P	3
	0,40	0,008	0,001	0,001	0,002	Aprovado				0,000	Aprovado					M	4
	0,50	0,010	0,000	0,001	0,000	Aprovado				0,000	Aprovado
	0,60	0,012	0,001	0,001	0,002	Aprovado				0,000	Aprovado
	0,70	0,014	0,001	0,001	0,002	Aprovado				0,000	Aprovado
	0,80	0,016	0,001	0,001	0,002	Aprovado				0,000	Aprovado
	0,90	0,018	0,000	0,001	0,000	Aprovado				0,000	Aprovado
	1,00	0,020	0,001	0,001	0,002	Aprovado				0,000	Aprovado
	1,10	0,022	0,001	0,001	0,002	Aprovado				0,000	Aprovado
	1,20	0,024	0,002	0,001	0,003	Aprovado				0,000	Aprovado
		0,000			0,000	Aprovado				0,000	Aprovado
		0,000			0,000	Aprovado				0,000	Aprovado
		0,000			0,000	Aprovado				0,000	Aprovado					3
Obs:						140

## Formulario_2
Nº	CONTROLE DE FICHA DE EQUIPAMENTO – FORMULÁRIO 2
2

Código:	135	VGV-135	Denominação :	Manômetro maçarico				Fabricante:	Wika		Capacidade:	De 0 à 3

Tolerância:	3%	Unid:	Kgf/cm²	Reso.:	0,10	nº Certificado:		S-0052/17	Calibrado em:	05/01/17	Prox. Calibr.:	25/05/17

Setor :	Lanternagem	Ciclo inicial:	24	Ciclo Atual:	24			Nº Novo Cert:		S-1960/19

Data	PRESSÃO INDICADA		LEITURAS NO INSTRUMENTOS PADRÃO					CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS APRESENTADAS				Ciclo	Semanas	Prox. Data:
	Padrão SI	Instrumento a Calibrar	1º Ciclo		2º Ciclo			Erro Fiducial	Incerteza expandida	Resultado
	MPa		Subida	Descida	Subida	Descida		%
03/04/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,17%	0,49%	1,7%	Aprovado	P	6	08/05/19			D	1
	0,39	4,00	3,94	3,92	3,96	3,92					E	2
	0,59	6,00	5,94	5,88	5,95	5,91					P	3
	0,78	8,00	7,88	7,81	7,89	7,82					M	4
	0,98	10,00	9,88	9,82	9,88	9,82
	1,18	12,00	11,92	11,87	11,92	11,87
	1,57	16,00	15,94	15,94	15,94	15,94

						3
Obs:						35

## Formulario2
		CADASTRO DE REGISTRO DO CERTIFICADO					0000002

		Código:	VGV005		Tolerância:		3%		Calibrado:		31/12/99
		Denominação :	Medidor temperatura digital					Prox. Calibr.:		1899-12-30
		Fabricante:	Raytek		Unid:	ºC			Área :		Almoxarifado
		Capacidade:	De -32ºC à 400ºC		Res:	0,5 ºC
		nº Certificado:	sucesso - cep completo		Ciclo inicial:	24	Ciclo Atual:		0

Data		VMI		Tolerância / +	Erro Avanço / (E)	Incerteza / (I+)	E+I	Status		Erro Retorno / (E)	Incerteza / (I+)	E+I	Status	Ciclo	Semanas	Prox. Data:
	1	40,00	3,00%	1,200
	2	80,00	3,00%	2,400
	3	120,00	3,00%	3,600
	4	160,00	3,00%	4,800
	5	200,00	3,00%	6,000
	6	250,00	3,00%	7,500
	7	300,00	3,00%	9,000
	8	350,00	3,00%	10,500
	9	380,00	3,00%	11,400
	10		3,00%	0,000
	11		3,00%	0,000
	12		3,00%	0,000
	13		3,00%	0,000
	14		3,00%	0,000
	15		3,00%	0,000

1	sucesso - cep completo	SC		Joinville	Costa e Silva	Rua	Ana Landmann

## Formulario_3
Nº	CONTROLE DE FICHA DE EQUIPAMENTO – FORMULÁRIO 1
2

Código:	2	VGV-002	Denominação :	Súbito relógio comparador					Fabricante:	Mitutoyo		Capacidade:	De 50 à 100

Tolerância:	2%	Unid:	mm	Reso.:	0,01	nº Certificado:				212598/18	Calibrado em:	30/11/18	Prox. Calibr.:	29/11/19

Setor :	Almoxarifado	Ciclo inicial:	32	Ciclo Atual:	64					Nº Novo Cert:		S-1960/19

Data	VMI	Tolerância / +	V.V	Tendência / Mm	(U) Incerteza / (I+)		E+I	Status		Continuação / V.V	Continuação / Tendência / Mm	E+I		Ciclo	Semanas	Prox. Data:
02/04/19	0,10	0,002	0,099	-0,001	0,001	0,098	-0,002	Aprovado		0,099	-0,001	0,098	Aprovado	p	24	20/08/19			D	1
	0,20	0,004	0,199	-0,001	0,001	0,198	-0,002	Aprovado		0,199	-0,001	0,198	Reprovado					E	2
	0,30	0,006	0,300	0,000	0,001	0,300	0	Aprovado		0,300	0,000	0,300	Reprovado					P	3
	0,40	0,008	0,399	-0,001	0,001	0,398	-0,002	Aprovado		0,399	-0,001	0,398	Reprovado					M	4
	0,50	0,010	0,500	0,000	0,001	0,500	0	Aprovado		0,500	0,000	0,500	Reprovado
	0,60	0,012	0,601	0,001	0,001	0,602	0,002	Aprovado		0,601	0,001	0,602	Reprovado
	0,70	0,014	0,699	-0,001	0,001	0,698	-0,002	Aprovado		0,699	-0,001	0,698	Reprovado
	0,80	0,016	0,799	-0,001	0,001	0,798	-0,002	Aprovado		0,799	-0,001	0,798	Reprovado
	0,90	0,018	0,900	0,000	0,001	0,900	0	Aprovado		0,900	0,000	0,900	Reprovado
	1,00	0,020	0,999	-0,001	0,001	0,998	-0,002	Aprovado		0,999	-0,001	0,998	Reprovado
	1,10	0,022	1,101	0,001	0,001	1,102	0,002	Aprovado		1,101	0,001	1,102	Reprovado
	1,20	0,024	1,202	0,002	0,001	1,204	0,003	Aprovado		1,202	0,002	1,204	Reprovado
		0,000		0,000		0,000	0	Aprovado			0,000	0,000	Aprovado
		0,000		0,000		0,000	0	Aprovado			0,000	0,000	Aprovado
		0,000		0,000		0,000	0	Aprovado			0,000	0,000	Aprovado					3
Obs:						0,098	-0,002					0,098				140

## Banco
Cd	Registro	Nº Novo Cert	VMI					Erro (E)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	Incerteza (I+)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Erro (E)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	E + I	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	Ciclo	Semana	Data	Próx. Data	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100			1
1	135	S-1960/19	0	0,39	0,59	0,78	0,98	1,18	1,57					0	4	6	8	10	12	16					0	3,94	5,94	7,88	9,88	11,92	15,94					0	3,92	5,88	7,81	9,82	11,87	15,94					0	3,96	5,95	7,89	9,88	11,92	15,94					0	3,92	5,91	7,82	9,82	11,87	15,94					1,17E-02	4,9E-03	P	6	03/04/2019	43593