# Analisi del processo

Obiettivo del progetto è controllare il flusso del fluido all’interno di uno scambiatore di calore allo scopo di mantenere costante la temperatura in uscita. Il liquido entrante nel contenitore viene raffreddato tramite una serpentina all’interno della quale circola un fluido a flusso e temperatura costante.
Si consideri il serbatoio a volume costante:

Figura 1.1

Nel valutare come evolve la temperatura al suo interno, si ipotizzerà che:
- il tank sia isolato verso l’esterno, in modo tale che lo scambio avvenga solo con la serpentina;
- l’energia termica sia accumulata solo nel liquido (e non ad esempio nelle pareti o nella serpentina);
- il liquido sia ben miscelato e quindi vi sia una distribuzione uniforme spaziale della temperatura nel serbatoio;
- le proprietà fisiche siano costanti;
- il liquido nella serpentina sia a regime ovvero al suo interno non vi è variazione di temperatura (Steady State).

La serpentina in esame è un sistema dinamico, attraversato da un liquido di portata {q } rsub {c } , con temperatura iniziale {T } rsub {cin } e temperatura di uscita pari a { T } rsub {c } . Nel caso in esame si è assunta costante la temperatura della serpentina, per cui { T } rsub {c } = { T } rsub {cin } .
In generale, l’energia posseduta da un liquido è data dalla relazione:
E = ρV {C } rsub {v } T
Per il principio di conservazione dell’energia, il bilancio di energia è dato da:

Accumulation = Input - Out + Generation

{ \{acc.di E+pE+KE\} }= { \{E+PE+KE\} }_{inp}- { \{E+PE+KE\] }_{out}+Q-Ws
in cui si indicano con E l’ energia interna, KE l’ energia cinetica, PE l’ energia potenziale, Q l’energia fornita dal sistema all’ambiente e Ws il lavoro fornito dall’ambiente al sistema. Si ipotizza che l’energia cinetica e potenziale siano nulle e che il mixer non generi lavoro ( W sub{S} = 0 ). Nel nostro caso Q rappresenta il lavoro scambiato con la serpentina.
Sotto queste ipotesi si ha:
{ \{acc.di E\} }= {\{E_{inp}\}}- { \{E_{out}\}}+Q-W_{s}

La variazione di energia in un generico , assumendo che il volume del liquido nel serbatoio sia costante, può essere scritta come:

 {left lbrace E right rbrace } rsub {t+ Δ t } − {left lbrace E right rbrace } rsub {t } = left [ρ {q } rsub {ex } {C } rsub {v } {T } rsub {0 } − ρ {q } rsub {ex } {C } rsub {v } {T } rsub {1 } right ] Δ t+ dot Q

L'obiettivo è quello di esprimere l'energia interna in variabili misurabili, ciò può essere fatto attraverso le seguenti relazioni della termodinamica:

{dE } over {dt } = ρV {C } rsub {v } {dT } over {dt } ≅ ρV {C } rsub {p } {dT } over {dt }

ossia si è approssimato il calore specifico a volume costante con il calore specifico a pressione costante. Sostituendo tale espressione, l'equazione del bilancio di energia sul serbatoio è :
{stack { d ( ρV {C } rsub {p } {T } rsub {1 } ) } } over {dt } = ρ {q } rsub {ex } {C } rsub {p } {T } rsub {0 } − ρ {q } rsub {ex } {C } rsub {p } {T } rsub {1 } − dot{Q }	(1)

Il segno meno è giustificato dal fatto che la temperatura del fluido nel serbatoio sta diminuendo.
Essendo il volume costante, l'unica variabile dipendente dal tempo è la temperatura, quindi si ottiene :

ρV {C } rsub {p } {{dT } rsub {1 } } over {dt } = ρ {q } rsub {ex } {C } rsub {p } left ({T } rsub {0 } − {T } rsub {1 } right ) − dot{Q }	(1)

Questa equazione con due variabili (T e dot{Q } ) rappresenta il bilancio di energia sul serbatoio.
L’equazione che esprime il bilancio di energia sulla serpentina è invece la seguente:

0= {stack { d ( ρV {C } rsub {pc } {T } rsub {c } ) } } over {dt } = ρ {q } rsub {c } {C } rsub {pc } {T } rsub {cin } − ρ {q } rsub {c } {C } rsub {pc } {T } rsub {c } + dot{Q }	(1)

Si noti come la variazione di temperatura sia nulla per l’ipotesi di steady state sulla serpentina.
Lo scambio termico è espresso come:

dot{Q } =− {1 } over {R } left ({{T } rsub {cin } + {T } rsub {c } } over {2 } − {T } rsub {1 } right )	(1)

In particolare tenendo conto che R = {{R } rsub {u } } over {A } e che la conduttanza termica globale è U = {1 } over {{R } rsub {u } } ,
il calore trasferito si può esprimere come:

dot {Q } =− UA left ({{T } rsub {cin } + {T } rsub {c } } over {2 } − {T } rsub {1 } right )	(1)

dove UA rappresenta dunque l'inverso della resistenza termica della serpentina. In particolare